| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ###### ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ##### ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360008 FAX:2651062794 Πληροφ.: Σταύρου Αγγελική e-mail:lstaurou@zitsa.gov.gr | Ελεούσα 7-10-2014 # Α.Π.:19814 |
| --- | --- |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O  Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δ.Ζίτσας προτίθεται να προβεί στην  προμήθεια λοιπού εξοπλισμού(σόμπα πέλλετ  για κατάστημα του Δήμου στην Τ.Κ. Ζωοδόχου) ,με απευθείας ανάθεση ,συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.499,99€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου  έως  8-10-2014 ,ώρα 15.00μ.μ.

Αρμόδιος Υπάλληλος Σταύρου Αγγελική τηλ.2653360008-FAX 2651062794

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ενέργεια μέγιστη-ελάχιστη 16,38-4,41 KW

- Αποδιδόμενη ενέργεια 14,76-4,07 KW

- Κατάσταση ωριαία σε πέλλετ 3,3-0,95Kg-h

- Απόδοση  ελάχιστη-μέγιστη 90,12-92,25%

- Χωρητικότητα δεξαμενής σε πέλλετ 30-46 Lt.-Kg

- Αυτονομία σε ώρες mix-max 9-3h

- Ηλεκτρική κατανάλωση 150-340W

- Διαστάσεις 540Χ540Χ1050 mm

Προϋπολογισμός

| ## Α/Α | ## ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ## Μ.Μ | ## ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ## ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ## ΠΟΣΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Σόμπα πέλλετ | ## Τεμ. | ## 1 | ## 2.032,52 | ## 2.032,52 |
|  |  |  | ## ΣΥΝΟΛΟ |  | ## 2.032,52 |
|  |  |  |  | ## ΦΠΑ 23% | ## 467,47 |
|  |  |  | ## ΓΕΝΙΚΟ | ## ΣΥΝΟΛΟ | ## 2.499,99 |

Στην τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά ,η εγκατάσταση καμινάδας και η σύνδεση  με υπάρχον δίκτυο Αεριαγωγών από προηγούμενη εγκατάσταση αερολέβητα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ