| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ###### ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ##### ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη - Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360007 FAX:2651062794 Πληροφ.: Πανταζή Ευανθία e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr | Ελεούσα 27-06-2014 Α.Π.: 12814 |
| --- | --- |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αντιδήμαρχος του Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει ότι το Γραφείο Υπηρεσιών-Προμηθειών του Δ. Ζίτσας προτίθεται να προβεί στην υπηρεσία “Συντήρησης και επισκευής κτιρίων ακινήτων του δήμου Ζίτσας” ( CPVS 45259000-7) ήτοι στη συντήρηση  και επισκευή κλιματιστικών μονάδων που βρίσκονται σε διάφορα κτίρια του δήμου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.270,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.23%.

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».

Συγκεκριμένα θα γίνει με Απευθείας ανάθεση και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφορά για τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω.

Η παρούσα Τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μονάδων σε κτίρια του Δήμου και αφορά στους παρακάτω χώρους :

| Περιοχή | Κτίρια | Κλιματιστικά |
| --- | --- | --- |
| Ασφάκα | Δημ.Σχολείο | 1 |
| Βλαχάτανο | Κοινοτικό κατάστημα | 1 |
| Βουνοπλαγιά | ΚΕΠ | 2 |
| Βουτσαράς | Δημαρχείο | 1 |
| Γαβρισιοί | Πολιτιστικό Κέντρο | 2 |
| Γραμμένο | Ριντζέλι | 2 |
| Γρανίτσα | Κοιν.Γραφείο | 1 |
| Γρανιτσοπούλα | Κοιν.Γραφείο | 1 |
| Δαφνόφυτο | Δημοτικό κτίριο | 1 |
| Ελεούσα | Δημαρχείο | 6 |
| Ελεούσα | Τεχνική Υπηρεσία-Αιθ.Δημ.Συβουλίου κτλ. | 14 |
| Ζωοδόχος | Πνευματικό Κέντρο | 2 |
| Κληματιά | Δημοτικό κατάστημα | 6 |
| Κληματιά | Δημοτικό κτίριο | 1 |
| Κληματιά | Κοινοτικό Καφενείο | 2 |
| Κούρεντα | Δημοτικό κτίριο | 1 |
| Λύγγος | Γραφείο Κοινότητας | 1 |
| Λύγγος | Δημ.Σχολείο | 1 |
| Μεταμόρφωση | Κοιν.Γραφείο-Πνευματικό(Δημαρχείο) | 3 |
| Νεοχώρι | Κοινοτικό Γραφείο | 1 |
| Πετσάλι | Κοιν.Γραφείο | 2 |
|  |  | 52 |

Τα σύνολα των κλιματιστικών μονάδων είναι τα ακόλουθα :

| α/α | Τύπος Κλιματιστικού | Πλήθος |
| --- | --- | --- |
| 1 | Διαιρούμενου τύπου επίτοιχα, οροφής, δαπέδου έως 30.000 BTU | 46 |
| 2 | Συστήματα κεντρικού κλιματισμού με μονάδες ψευδοροφής (κασέτες), Δαπέδου κλπ | 6 |

Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται από αδειούχους τεχνίτες για συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων ύστερα από συννενόηση με την υπηρεσία του δήμου.

Οι εργασίες συντήρησης θα είναι συμμορφωμένες με την ΚΥΑ Δ6/Β/14826 υπουργείων Εσωτερικών – Οικονομίας – Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Υποχρεώσεις ετήσιας πάγιας συντήρησης :

Οι εκτελούμενες ετήσιες εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνουν προγραμματισμένες επισκέψεις ως ακολούθως:

Α) Τους μήνες Μάιο και Σεπτέμβριο θα γίνονται προγραμματισμένες επισκέψεις για το βασικό service πρίν την έναρξη της καλοκαιρινής και χειμερινής σεζόν αντίστοιχα.

Οι εργασίες θα είναι οι ακόλουθες :

Χημικός καθαρισμός εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, με πλυστικό μηχάνημα.

Καθαρισμός των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας.

Έλεγχος καλής λειτουργίας με μέτρηση θερμοκρασίας αέρα εσωτερικής μονάδας, περιβάλλοντος και πίεσης ψυκτικού υγρού.

Έλεγχος για πληρότητα ή διαρροή ψυκτικού υγρού

Πλήρωση της ψυκτικής μονάδας με freon , αν απαιτείται (το υλικό θα χρεώνεται ξεχωριστά)

Καθαρισμός της φτερωτής και του καλύμματος ανεμιστήρων

Καθαρισμός των εδράνων ανεμιστήρων

Έλεγχος προστατευτικών διακοπτών του συμπιεστή

Έλεγχος ή καθαρισμός της αποχέτευσης

Έλεγχος ρυθμίσεων χειριστηρίου και προσαρμογή της θερμοκρασίας στα επίπεδα που ορίζει η ΚΥΑ Δ6/Β/14826 υπουργείων Εσωτερικών – Οικονομίας – Οικονομικών και Ανάπτυξης

* Σημειώνεται ότι, για τα κτίρια που τους χειμερινούς μήνες εξυπηρετούνται για θέρμανση αποκλειστικά από άλλα συστήματα πέρα των κλιματιστικών δεν θα εκτελείται ο χημικός καθαρισμός του μηνός Σεπτεμβρίου δηλαδή 1) το ΚΕΠ στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς, 2) Δημαρχείο στην Τ.Κ. Βουτσαρά, 3) Τεχνική Υπηρεσία εκτός της Αίθουσας Δ.Σ. στην Δ.Κ. Ελεούσας, 4) Πνευματικό κέντρο στην Τ.Κ. Ζωοδόχου, 5) Δημοτικό κατάστημα Κληματιάς , 6) δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Κληματιάς , 7) Κοινοτικό Καφενείο, 8) Κοιν.Γραφείο-Πνευματικό(Δημαρχείο) στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης).

Σε κάθε κτίριο θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από τον ανάδοχο πίνακας όμοιος με το παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Δ6/Β/14826 υπουργείων Εσωτερικών – Οικονομίας – Οικονομικών και Ανάπτυξης και θα παραδίδεται στον διαχειριστή του κτιρίου.

Αντίγραφο αυτού θα παραδίδεται στην τεχνική υπηρεσία του δήμου.

Β) Τους μήνες Ιανουάριο, Μάρτιο, Ιούλιο, Νοέμβριο θα γίνονται προγραμματισμένες επισκέψεις με σκοπό τον καθαρισμό των φίλτρων των εσωτερικών μονάδων και την γενική εποπτεία τις λειτουργίας της εκάστοτε μονάδας. Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει και θα υπογράφει φύλλο ελέγχου ανά κτίριο, όπου θα βεβαιώνει την καλή λειτουργία των μηχανημάτων και θα σημειώνει τυχούσες βλάβες ή ελλείψεις.

Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η επέμβαση σε κάθε ειδοποίηση για βλάβη ή κακή λειτουργία κλιματιστικού, εντός 48 ωρών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ###### ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ € | ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Συντήρηση Κλιματιστικών έως 30.000 BTU Διαιρούμενου τύπου επίτοιχα, οροφής, δαπέδου | 46 | 80,00 | 3.680,00 |
| 2 | #### Συστήματα κεντρικού κλιματισμού με μονάδες ψευδοροφής (κασέτες), Δαπέδου κλπ | 6 | 100 | 600 |
| ###### ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 4.280,00 |
| ###### ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 4.280,00 |
| ###### ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ |  |  |  | 5.6 |
| ###### Φ.Π.Α 23% |  |  |  | 984,40 |
| ###### ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 5.270,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 5.270,00 |

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών-Υπηρεσιών  του Δήμου  έως 03-07-2014, ώρα 11.00 π.μ.

Αρμόδιος Υπάλληλος Πανταζή Ευανθία τηλ.26533 60007-FAX 26510-62794

H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΟΥΔΗ - ΓΚΑΒΡΕΣΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ