| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ #### ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ##### ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα Τ.Κ.45445 ΤΗΛ.:26533-60000 FAX:26510-62794 e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr | Ελεούσα 18 / 02 / 2016 Α.Π. :2230 Προς: κάθε ενδιαφερόμενο |
| --- | --- |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού Ροδοτοπίου στην αρχή της οδού Ολυμπιάδος» προϋπολογισμού 4.250,00€ με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού Ροδοτοπίου στην αρχή της οδού Ολυμπιάδος» προϋπολογισμού 4.250,00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την Παρασκευή 19/02/2016 και ώρα 14:00π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα Υδραυλικά καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

Παρακαλούμε όπως μας επισυνάπτεται,

αντίγραφο του εργοληπτικού σας πτυχίου

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |  | ΕΡΓΟ: | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ |  |  |  | ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ. |  |  |  |
| ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Η παρούσα περιγραφή αφορά την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων στον οικισμό του Ροδοτοπίου, στην αρχή της οδού Ολυμπιάδος. |  |  |  |  |  |  |  |
| Θα κατασκευαστούν φρεάτια με την βοήθεια των οποίων θα απομακρυνθούν τα όμβρια ύδατα. |  |  |  |  |  |  |  |
| Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. |  |  |  |  |  |  |  |
| Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου. |  |  |  |  |  |  |  |
| α/α | Άρθρο | Είδος εργασίας | Άρθρο | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |
|  |  |  | Αναθεώρησης |  |  |  |  |
| 1 | 3.10 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.02 | Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.02.01 | Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m | ΥΔΡ 6081.1 | m3 | 13.13 | 8.62 | 113.18 |
| 2 | 3.11 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες |  |  |  |  |  |
|  | 3.11.02 | Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. |  |  |  |  |  |
|  | 3.11.02.01 | Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m | ΥΔΡ 6082.1 | m3 | 8.76 | 27.42 | 240.20 |
| 3 | 4.01 | Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. |  |  |  |  |  |
|  | 4.01.01 | Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) | ΥΔΡ 6082.1 | m3 | 0.70 | 42.32 | 29.62 |
| 4 | 5.07 | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου | ΥΔΡ 6069 | m3 | 7.00 | 12.77 | 89.39 |
| 5 | 5.05 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου |  |  |  |  |  |
|  | 5.05.01 | Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm | ΥΔΡ 6068 | m3 | 2.93 | 13.87 | 40.64 |
| 6 | 9.01 | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών | ΥΔΡ 6301 | m2 | 18.32 | 8.20 | 150.22 |
| 7 | 9.10 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος |  |  |  |  |  |
|  | 9.10.04 | Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | ΥΔΡ 6327 | m3 | 8.00 | 82.00 | 656.00 |
| 8 | 9.26 | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων | ΥΔΡ 6311 | kg | 91.00 | 0.98 | 89.18 |
| 9 | 11.02 | Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής |  |  |  |  |  |
|  | 11.02.02 | Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές | ΥΔΡ 6752 | kg | 360.00 | 3.10 | 1,116.00 |
| 10 | 12.10 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος (για όμβρια πορτοκαλί) |  |  |  |  |  |
|  | 12.10.06 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm | ΥΔΡ 6711.4 | m | 40.80 | 22.80 | 930.24 |
|  |  |  |  |  | Άθροισμα: |  | 3,454.67 |
|  |  |  |  |  | Απρόβλεπτα: |  | 0.61 |
|  |  |  |  |  | Άθροισμα: |  | 3,455.28 |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α.23% : |  | 794.72 |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  | 4,250.00 |
| Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των |  |  |  | 4,250.00 € |  |  |  |
| (για εργασίες : 3.455,28 € για Φ.Π.Α. : 794,72 € όση και η χρηματοδότηση. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΕΛΕΟΥΣΑ / / 2016 |  |  | ΕΛΕΟΥΣΑ / / 2016 |  |  |  |
|  | Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ |  |  | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ |  |  |  |
|  | ΣΤΕΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ |  |  | ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |  |  |  |
|  | ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ |  |  |  |  |  |  |