| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ #### ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ##### ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα Τ.Κ.45445 ΤΗΛ.:26533-60000 FAX:26510-62794 e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr | Ελεούσα 18 / 02 / 2016 Α.Π. :2231 Προς: κάθε ενδιαφερόμενο |
| --- | --- |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Εργασίες συντήρησης του κοινοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 3.700,00€ με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Εργασίες συντήρησης του κοινοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 3.700,00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την Παρασκευή 19/02/2016 και ώρα 14:00 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα Οικοδομικά καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

Παρακαλούμε όπως μας επισυνάπτεται,

αντίγραφο του εργοληπτικού σας πτυχίου

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |  | ΕΡΓΟ: | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ |  |  |  | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ |  |  |  | ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Η παρούσα περιγραφή αφορά εργασίες συντήρησης του Κοινοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Καλοχωρίου. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Θα γίνει αποξήλωση παλαιών σιδηρών κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων αλουμινίου, ενώ περιμετρικά της στέγης, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| το εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες άνοιγμα, θα προστατευθεί με την τοποθέτηση τσιμεντοσανίδας. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α/α | Άρθρο | Είδος εργασίας | Άρθρο | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Αναθεώρησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.45 | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων | ΟΙΚ-2275 | m2 | 2.95 | 16.80 | 49.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65.17 | Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65.17.04 | Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα | ΟΙΚ 6522 | m2 | 2.95 | 190.00 | 560.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76.27 | Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες | ΟΙΚ 7609.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76.27.01 | Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) | ΟΙΚ 7609.2 | m2 | 2.80 | 50.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61.30 | Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής | ΟΙΚ 6118 | kg | 48.00 | 3.10 | 148.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78.10 | Τσιμεντοσανίδες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78.10.02 | Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm | ΟΙΚ 7809 | m2 | 30.50 | 31.50 | 960.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77.84 | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77.84.01 | Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας | ΟΙΚ 7786.1 | m2 | 30.50 | 9.00 | 274.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΑΤΗΕ Κ\8062.1 | Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική | ΗΛΜ1 | kgr | 51.00 | 14.40 | 734.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΑΤΗΕ Κ\8062.3 | Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή κυκλική κατακόρυφη | ΗΛΜ1 | kgr | 10.90 | 12.80 | 139.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Άθροισμα: |  | 3,008.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Απρόβλεπτα: |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Άθροισμα: |  | 3,008.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α.23% : |  | 691.87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  | 3,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των |  |  |  | 3,700.00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (για εργασίες : 3.008,13 € για Φ.Π.Α. : 691,87 € όση και η χρηματοδότηση. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΕΛΕΟΥΣΑ / / 2016 |  |  | ΕΛΕΟΥΣΑ / / 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ |  |  | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΤΕΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ |  |  | ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |