| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ###### ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ##### ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.26533-60007 FAX:26510-62794 Πληροφ.: Πανταζή Ευανθία e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr | Ελεούσα 27-02-2014 Α.Π.: Δ.Υ |
| --- | --- |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H Αντιδήμαρχος Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών-Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας προτίθεται να προβεί στην  ανάθεση εργασίας διαχωρισμού της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο δημοτικό ακίνητο της πρώην οικοκυρικής σχολής στην Τ.Κ.Γραμμένου του δήμου Ζίτσας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.324,70 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%).

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών-Υπηρεσιών του Δήμου  έως 05-03-2014, ώρα 13.00 μ.μ.

Αρμόδιος Υπάλληλος Πανταζή Ευανθία, τηλ.26533-60007-FAX :26510-62794.

Τεχνική περιγραφή:

1) Τοποθέτηση νέας γραμμής παροχής (Πίνακα-μετρητή) διατομής 5Χ10mm2 προστατευμένη κατάλληλα σε πλαστικό σπιράλ αντιτρωκτικού τύπου και γαλβανισμένη μεταλλική σωλήνα αναλόγως σε κάθε περίπτωση.

2) Κατασκευή νέας γείωσης με τρία ηλεκτρόδια γείωσης σε διάταξη τριγώνου και χάλκινο αγωγό 25 mm2,

3) Διαχωρισμός κυκλωμάτων των δύο ηλεκτικών πινάκων,

4) Τοποθέτηση διατάξεων ασφαλείας σε κάθε ηλεκτρικό πίνακα,

5) Εκπόνηση ηλεκτρολογικών σχεδίων, εκθέσεις παράδοσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, πρωτόκολλα ελέγχου, παραλαβή και τοποθέτηση κιβωτίου ηλεκτρικού μετρητή,

6) διαχωρισμός κυκλωμάτων μεταξύ των ορόφων και μετατόπιση ηλεκτρικών γραμμών τροφοδοσίας εξωτερικών χώρων.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Α/Τ. Κ.Α.Α. | Ε/Μ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διαχωρισμός ηλεκτρικής εγκατάστασης | Κατ' αποκοπή | Τεμ. | 1.890,00 | 1,00 | 1.890,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 1.890,00 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 23% |  | 434,70 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2.324,70 |

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΟΥΔΗ-ΓΚΑΒΡΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ