| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ #### ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ##### ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα Τ.Κ.45445 ΤΗΛ.:26533-60000 FAX:26510-62794 e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr | Ελεούσα 18 / 02 / 2016 Α.Π. :2232 Προς: κάθε ενδιαφερόμενο |
| --- | --- |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Τοίχος αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση επί της οδού Βεργίνας στην Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 6.000,00€ με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Τοίχος αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση επί της οδού Βεργίνας στην Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 6.000,00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την Τρίτη 23/02/2016  και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα Οικοδομικά & Οδοποιίας καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

Παρακαλούμε όπως μας επισυνάπτεται,

αντίγραφο του εργοληπτικού σας πτυχίου

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |  | ΕΡΓΟ: | ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ |  |  |  | ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ |  |  |  | ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Η παρούσα περιγραφή αφορά την κατασκευη τοίχου αντιστήριξης από αργολιθοδομή, επί της οδού Βεργίνας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| στην Δ.Κ. Ελεούσας καθώς και τσιμεντόστρωση τμήματος της οδού. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α/α | Άρθρο | Είδος εργασίας | Άρθρο | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Αναθεώρησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20.02 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων | ΟΙΚ-2112 | m3 | 40.26 | 3.36 | 135.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20.03 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.03.03 | σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών | ΟΙΚ-2117 | m3 | 40.26 | 23.06 | 928.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20.05 | Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.05.01 | σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | ΟΙΚ-2124 | m3 | 4.41 | 5.06 | 22.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 20.05.02 | σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών | ΟΙΚ-2127 | m3 | 4.41 | 28.56 | 125.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20.30 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα | ΟΙΚ-2171 | m3 | 89.34 | 0.90 | 80.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4.07 | Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά | 75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253 | m3 | 20.00 | 7.67 | 153.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Σχ. Β-5 | Λιθοπλήρωση με κροκάλες από χείμμαρο | ΟΔΟ-2251 | m3 | 4.16 | 25.08 | 104.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΟΜΑΔΑ Β: ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 42.11 | Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42.11.01 | Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις | ΟΙΚ-4211 | m3 | 8.82 | 64.00 | 564.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 42.11.02 | Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως | ΟΙΚ-4212 | m3 | 10.50 | 70.00 | 735.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Β-29.3 | Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Β-29.3.1 | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 | ΟΔΟ-2532 | m3 | 17.00 | 94.20 | 1,601.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 38.03 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | ΟΙΚ 3816 | m2 | 1.23 | 15.70 | 19.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 38.20 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38.20.03 | Δομικά πλέγματα B500C (S500s) | ΟΙΚ-3873 | kg | 111.00 | 1.01 | 112.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 12.13 | Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.13.01 | Ονομαστικής πίεσης 6 at |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.13.01.01 | Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm | ΥΔΡ 6620.1 | m | 4.00 | 1.75 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 12.10 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος (για όμβρια πορτοκαλί) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.10.05 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm | ΥΔΡ 6711.3 | m | 6.00 | 14.70 | 88.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ε-1.2 | Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ε-1.2.1 | Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5 | ΟΔΟ-2653 | m | 4.00 | 50.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Άθροισμα: |  | 4,877.57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Απρόβλεπτα: |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Άθροισμα: |  | 4,878.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α.23% : |  | 1,121.95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των |  |  |  | 6,000.00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (για εργασίες : 4.878,05 € για Φ.Π.Α. : 1.121,95 € όση και η χρηματοδότηση. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΕΛΕΟΥΣΑ / / 2016 |  |  | ΕΛΕΟΥΣΑ / / 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ |  |  | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΤΕΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ |  |  | ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |