ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λεωφ. Πασσαρώνας 1, Ελεούσα, 45445, Ιωάννινα Τηλ. 26533 60000, fax: 26510 62794 zitsa@zitsa.gov.gr www.zitsa.gov.gr

Αριθμ. Μελέτης: 12/2020

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ:

««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: “WINCOME” (Πακέτο Εργασίας 5/ Παραδοτέο 5.1.1) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “ Greece – Albania 2014-2020”

Συνολικός Προϋπολογισμός:

55.017,56 €

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων)

Κ.Α. Πίστωσης (2020): 64.7135.801

| Για τη Σύνταξη | Θεωρήθηκε |
| --- | --- |

Ελεούσα, 2020

Περιεχόμενα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	3

1.1 Εισαγωγή στο Συμβατικό Πλαίσιο- Η Πράξη WINCOME	3

1.2 Γενική Περιγραφή – Σκοπός και Στόχοι Πράξης	3

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6

2.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά	6

2.2 Φύλλο Συμμόρφωσης	9

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	11

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	12

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	13

Άρθρο 1- Ισχύουσες Διατάξεις	13

Άρθρο 2- Συμβατικά Στοιχεία κατά Σειρά Ισχύος	14

Άρθρο 3- Εγγυήσεις	14

Άρθρο 4- Στοιχεία «Τεχνικής Προσφοράς»	15

Άρθρο 5- Στοιχεία «Οικονομικής Προσφοράς»	15

Άρθρο 6- Χρόνος Ισχύος Προσφορών	16

Άρθρο 7- Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης	16

Άρθρο 8- Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου – Κυρώσεις	17

Άρθρο 9- Χρόνος Παράδοσης Υλικών	17

Άρθρο 10- Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών	18

Άρθρο 11- Απόρριψη Συμβατικών Υλικών- Αντικατάσταση	19

# 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

## 1.1 Εισαγωγή στο Συμβατικό Πλαίσιο- Η Πράξη WINCOME

Η Πράξη με τίτλο: «Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favoured Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector» και ακρωνύμιο “WINCOME” υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ ΙΙ) (85%) και από Εθνικούς Πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη  πλευρά της Ελλάδας (15%). Η πράξη “WINCOME” εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο 2.2. του Προγράμματος «Βελτίωση της διασυνοριακής ικανότητας για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, την επιβίωση των επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητα» υπό τον άξονα προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας». Η ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” εγκρίθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης της 3ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (JMC) του Προγράμματος σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2017 και ακολούθως έλαβε κωδικό στο MIS: 5030825. Για το Δήμο Ζίτσας, η ένταξη της Πράξης στο ΠΔΕ έλαβε ενάριθμο κωδικό: 2018ΕΠ51860012.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης WINCOME ανέρχεται σε € 420.534,49 εκ των οποίων τα € 322.468,67 αντιστοιχούν στους Έλληνες Εταίρους.

Το διασυνοριακό σχήμα υλοποίησης είναι:

- Δήμος Ζίτσας (Επικεφαλής Εταίρος)

- Δήμος Αμυνταίου (Εταίρος 2)

- Αμύνταιον Οίνος (Εταίρος 3)

- Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσάς (Εταίρος 4)

- Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας (Εταίρος 5)

## 1.2 Γενική Περιγραφή – Σκοπός και Στόχοι Πράξης

Οι οικονομίες των διασυνοριακών μειονεκτικών-λιγότερο ευνοημένων περιοχών της Ελλάδας και της Αλβανίας (Less Favored Areas) εμφανίζουν χωρική μεταβλητότητα. Ενώ ο γεωργικός κλάδος θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη διασυνοριακή τοπική οικονομία, εντούτοις παρουσιάζονται ανισότητες ως προς την κλαδική απασχόληση στις δυο χώρες (για παράδειγμα στην Ελληνική πλευρά η μεγαλύτερη απασχόληση εντοπίζεται στον τομέα των υπηρεσιών σε σχέση με την Αλβανική όπου η απασχόληση κεντροβαρικά εστιάζεται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα). Επιπλέον, και στις δύο χώρες, οι αναπτυξιακές πολιτικές ενδυνάμωσης-προαγωγής των μειονεκτικών-λιγότερο ευνοημένων περιοχών συχνά εστιάζουν σε αντικείμενα που σχετίζονται κυρίως με την τουριστική ανάπτυξη, τις υποδομές και το περιβάλλον παρά σε στοχευμένες δράσεις προαγωγής-προώθησης του πρωτογενούς τομέα και ακόμα λιγότερο σε ό,τι αφορά τον αγροτικό και αγροδιατροφικό τομέα. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω και ειδικά για τη διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής της πράξης WINCOME, είναι να παρουσιάζονται οριζόντια, οι κάτωθι κοινές αδυναμίες-απειλές:

- Φαινόμενα εγκατάλειψης αγροτικής παραγωγής και γεωργικών εκτάσεων

- Ανισότητες ως προς την οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγικότητα

- Υψηλά ποσοστά ανεργίας λόγω παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης

Εστιάζοντας στον κλάδο της αμπελουργίας και την οινοποίησης, η ιδέα για την υλοποίηση της πράξης WINCOME στηρίχθηκε ακριβώς στις διασυνοριακές τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες αλλά και στις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν μεταξύ των μελών-φορέων του διασυνοριακού εταιρικού σχήματος υλοποίησης αλλά και στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Υιοθετώντας έτσι τη μεθοδολογική προσέγγιση «bottom-up» η πράξη WINCOME προωθεί/προάγει έμμεσα την έννοια της συμμετοχικότητας/εμπλοκής των τοπικών κοινωνιών/παραγωγών και επιχειρηματιών στη διαμόρφωση στρατηγικών επιλογών και προτεραιοτήτων που αφορούν εμπροσθοβαρείς αναπτυξιακές τους ανάγκες. Τέτοιες ανάγκες αφορούν: α) στην προώθηση της τοπικής αμπελοκαλλιέργειας και της παραγωγής οίνου με σκοπό την προσέλκυση νέων επιχειρηματιών και β) στην καθιέρωση της διασυνοριακής συνεργασίας στο κλάδο εμπορίας τοπικών οίνων.

Στα πλαίσια της πράξης WINCOME προβλέπεται ένα σύνθετο πλέγμα δράσεων-εργασιών στη διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης μέσω των οποίων επιχειρείται ειδικότερα:

- Η προαγωγή της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων όσον αφορά την παραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση του κρασιού,

- Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με την παραγωγή οίνου και της αμπελοκαλλιέργειας,

- Η διερεύνηση νέων και πιο αποτελεσματικών τρόπων/μεθόδων πώλησης των τοπικών προϊόντων σε περισσότερες αγορές-στόχους και καταναλωτές,

- Η διάδοση /διάχυση των καλών πρακτικών που θα αναπτυχθούν ,

- Η διάδοση και προώθηση των τοπικών ποικιλιών οίνου, των μεθόδων παραγωγής τους αλλά και των τοπικών παραδοσιακών μεθόδων οινοποίησης και αμπελουργίας συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας/διαφύλαξης τους,

- Η ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων ως μέσο υποστήριξης της διασυνοριακής οικονομικής δραστηριότητας,

- Η προαγωγή και προώθηση «έξυπνων» επιχειρηματικών εργαλείων, πρακτικών και εργαλείων ΤΠΕ στη λογικής της «έξυπνης εξειδίκευσης» ,

- Η δικτύωση στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και η προαγωγή-προώθηση του διασυνοριακού εμπορίου,

- Η υλοποίηση ποικίλλων εκπαιδευτικών δράσεων και επιμορφώσεων υψηλής αξίας σχετικά με τη παραγωγή και πιστοποίηση/τυποποίηση κρασιού αλλά και τις πρακτικές αμπελουργίας,

- Η διοργάνωση κοινών θεματικών διασυνοριακών εκθέσεων κρασιού,

- Η εφαρμογή πιλοτικών δράσεων πεδίου για την αμπελουργία και την αντίστοιχη μεταποίηση-οινοποίηση,

- Η εργαστηριακή διερεύνηση και μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας των ποικιλιών και η υλοποίηση επιδεικτικών δράσεων πεδίου (π.χ. παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού).

- Η μελέτη της φέρουσας ικανότητας των εγκαταλελειμμένων και μη γεωργικών γαιών και της εμπορικής αξίας των τοπικών προϊόντων κρασιού.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν διαρθρωθεί έξι (6) Πακέτα Εργασίας (Work Packages) τα οποία περιλαμβάνουν παραδοτέα για κάθε εταίρο που συμμετέχει στο διασυνοριακή σχήμα υλοποίησης:

- Π.Ε. 1: Διαχείριση Έργου και Συντονισμός

- Π.Ε. 2: Επικοινωνία και Πληροφόρηση

- Π.Ε. 3: Πολυδιάστατη Ανάλυση του Κλάδου Επιχειρηματικότητας Κρασιού στη Διασυνοριακή Περιοχή του Έργου WINCOME.

- Π.Ε. 4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Υποβάθρου Δράσεων για την Έξυπνη Εξειδίκευση του Επιχειρηματικού Κλάδου Κρασιών

- Π.Ε. 5: Κοινές Δράσεις Προώθησης Προϊόντων Κρασιού – Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Βιωσιμότητα Αποτελεσμάτων

- Π.Ε. 6: Δράσεις Εκτός Περιοχής του Προγράμματος

Η πράξη WINCOME έχει διάρκεια υλοποίησης έως 28/5/2020.

Για την σύνταξη της παρούσας λήφθηκαν υπόψη τα κάτωθι:

- η εγκεκριμένη φόρμα αίτησης (Application Form) και η φόρμα τεκμηρίωσης δαπανών (Justification of Budget) του έργου WINCOME

- οι όροι της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contact) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Προγράμματος «Interreg IPA CBC Greece – The Albania 2014-2020» και του Επικεφαλής Εταίρου (Δήμος Ζίτσας.) του παραπάνω εγκεκριμένου έργου.

- οι όροι του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement) για την υλοποίηση του παραπάνω εγκεκριμένου έργου.

- η ΚΥΑ 300488/ ΥΔ 1244 «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020),

- ο Οδηγός Υλοποίησης Προγράμματος και Έργων (Programme & Project Manual) που έχουν ενταχθεί στο  Πρόγραμμα «Interreg IPA CBC Greece – Albania 2014-2020»,

| Για τη Σύνταξη | Θεωρήθηκε |
| --- | --- |

# 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## 2.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) προκατασκευασμένου ξύλινου οικίσκου εμβαδού 80 m2 (+- 1%) (κάλυψη σε επίπεδο κάτοψης) με συνοδό εξοπλισμό ο οποίος θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο στην Τ.Κ. Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας, κατόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας Αρχής.

| C.P.V. | Είδος | μ.μ. | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| Τμήμα Α :Προκατασκευασμένος Οικίσκος |  |  |  |
| 44211000-2 | Πλήρης προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος | m2 | 80 |
| Τμήμα Β : Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός |  |  |  |
| 30231310-3 | Οθόνη smart TV, led full HD, 55’’ και συνδεσιμότητα HDMI με επιτοίχια βάση στήριξης (σπαστή) | τμχ. | 1 |
| 30200000-1 | Δύο (2) tablet οθόνης αφής 10,1’’, RAM τουλάχιστον 1gb, μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 16 gb | τμχ. | 2 |
| Τμήμα Γ : Ηλεκτρικός Εξοπλισμός |  |  |  |
| 39711100-0 | Επαγγελματικό ψυγείο-βιτρίνας συντήρησης (δαπέδου) με γυάλινη πόρτα ελάχιστης ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 350 llt. | τμχ. | 1 |
| 42512200-0 | Κλιματιστική μονάδα inverter τουλάχιστον 18.000 btu ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ | τμχ. | 1 |
| Τμήμα Δ : Εξοπλισμός Γραφείου |  |  |  |
| 39100000-3 | Γραφείο υποδοχής MDF διαστάσεων 0,7 x 1,2 m | τμχ. | 1 |
|  | Καρέκλες επισκεπτών στιβαζόμενων διαστάσεων περίπου 0,54 x 0,54 m με μεταλλικό σκελετό και κάλυμμα PVC | τμχ. | 8 |
|  | Καρέκλα υπαλλήλου διαστάσεων περίπου 0,6 x 0,6m με σκελετό αλουμινίου και ύφασμα | τμχ. | 1 |
|  | Σκαμπό τύπου bar | τμχ. | 4 |
| 34928480-6 | Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 25 lt | τμχ. | 3 |

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε 120 ημέρες για τα τμήματα Α και Γ και σε 180

ημέρες για τα τμήματα Β και Δ, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δήμου Ζίτσας.

Τμήμα Α. Προκατασκευασμένος Οικίσκος

Α.1. Σύστημα Προκατασκευής

Ο οικίσκος θα πρέπει να κατασκευαστεί με το σύστημα προκατασκευής με προκατασκευασμένα πλαίσια.

Με το κατωτέρω περιγραφόμενο σύστημα, κατασκευάζονται κτίρια και γενικότερα κατασκευές που χρησιμοποιούν Φέροντα Οργανισμό από ξύλινα προκατασκευασμένα στοιχεία από Ευρωπαϊκά κωνοφόρα δέντρα (πεύκο ή έλατο). Τα στοιχεία αυτά διακρίνονται σε κάθετα, οριζόντια και κεκλιμένα. Τα κάθετα στοιχεία δημιουργούνται με την συνεχή εναλλαγή των ξύλινων υποστυλωμάτων και των ξύλινων πλαισίων, τοποθετημένων εν σειρά, τα οποία και αποτελούν την φέρουσα τοιχοποιία της κατασκευής. Έπ’ αυτών θα εδράζεται η ξύλινη στέγη η οποία και θα αποτελείται από ξυλοδοκούς και τεγίδες, επί των οποίων θα τοποθετείται ασφαλτόπανο (υγρομόνωση), θερμομόνωση και κατόπιν κεραμίδια.

Μέσα από τους τοίχους διέρχονται οι οδεύσεις των εγκαταστάσεων και μετά θα τοποθετείται μονωτικό υλικό από Ορυκτοβάμβακα. Ακολουθούν η τοποθέτηση αναπνέουσας μεμβράνης, και ξύλινης επένδυσης εξωτερικά και εσωτερικά. H ξύλινη επένδυση θα είναι ραμποτέ με ορθογωνική διατομή διαφόρων διαστάσεων (ενδεικτικά 20*85 mm έως 55*115 mm) ή ημίκορμος (ενδεικτικά 30*85 mm έως 55*150 mm).

Οι χρωματισμοί τέλος, θα γίνονται με ειδικά χρώματα νερού (χρώματα εμποτισμού) και στις εξωτερικές επιφάνειες θα γίνεται επάλειψη με βερνίκι θαλάσσης υδατικής βάσης για την προστασία από τον ήλιο και την υγρασία. Η συντήρηση τους θα πρέπει να είναι γρήγορη και εύκολη χωρίς τριψίματα.. Εναλλακτικά, για την εξωτερική επιφάνεια των κτιρίων μπορεί να τοποθετηθεί νευρομετάλ (σοβάς) και τέλος τα επιχρίσματα. Σε αυτή την περίπτωση οι χρωματισμοί θα γίνονται με πλαστικά χρώματα, ενισχυμένα με μονωτικά. Για την εσωτερική επιφάνεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και γυψοσανίδα. Το σύνολο της κατασκευής θα τοποθετηθεί σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα (ευθύνη Αναδόχου) επί της οποίας θα προβλέπονται ειδικές υποδοχές για την έδραση των υποστυλωμάτων. Στη βάση θα τοποθετηθεί και υγρομονωτική μεμβράνη επί της οποίας θα τοποθετηθούν και στρωτήρες κατάλληλης διατομής.

Α.2. Φέροντα Στοιχεία

Οι διατάσεις των φέροντων στοιχείων θα είναι κατάλληλων αναλογιών προκειμένου για το σύνολο της κατασκευής να επιτευχθεί στατική επάρκεια σύμφωνα με τον Ν.Ε.Α.Κ. και τον Ευρωκώδικα 5 (ΕΝ 1995) για τις ξύλινες κατασκευές. Η τοποθέτηση υποστυλωμάτων και πάνελ θα γίνεται με την συνεχή εναλλαγή τους και θα λαμβάνεται πρόνοια για τη θέση κουφωμάτων. Η στέγη θα στηρίζεται αφενός στα περιμετρικά υποστυλώματα των εξωτερικών φέροντων τοίχων και αφετέρου σε εσωτερικά υποστυλώματα, ενώ θα έχει και εγκάρσια κεντρική δοκό και άλλες δύο στα άκρα της στέγης. Η στέγη θα σανιδωθεί κατάλληλα και μονωθεί με ορυκτοβάμβακα και διογκωμένη πολυστερίνη. Η κατασκευή θα έχει εσωτερική και εξωτερική επένδυση από ξύλινο ραμποτέ και θα πλαισιωθεί από φύλλα OSB πάχους περίπου 1,5 cm τα οποία θα τοποθετηθούν κατάλληλα ώστε να δημιουργείται διάφραγμα. Τα κουφώματα της κατασκευής θα είναι ξύλινα με διπλούς υαλοπίνακες και θα τοποθετηθούν στα ξύλινα πλαίσια με την παρεμβολή στρώματος πολυουρεθάνης για στεγάνωση αρμών.

Α.3. Λειτουργικά Στοιχεία Οικίσκου

Ο προκατασκευασμένος οικίσκος θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι κατ’ ελάχιστο λειτουργικά χαρακτηριστικά:

- Ισόγεια κατασκευή επιφάνειας κάλυψης (κάτοψη) 80 m2 με επικλινής στέγη 28-45% και υδρορροές.

- Ανοίγματα, πλαίσια και κουφώματα ξύλινων παραθύρων με διπλά υαλοστάσια και θερμοδιακοπή.

- Ημι-υπαίθριος χώρος, σκαλοπάτια και κιγκλιδώματα.

- Η κύρια όψη θα έχει πόρτα με κλειδαριά.

- Ράφια και λοιπές εσωτερικές διαρρυθμίσεις για τη τοποθέτηση-έκθεση προϊόντων.

- Ηλεκτρολογική προεγκατάσταση-υποδομή (οδεύσεις, καλώδια, μικρο-υλικά, πρίζες σούκο, διακόπτες, φωτιστικά σώματα LED θερμού χρώματος με ελάχιστη στάθμη φωτισμού από 200lx έως 500lx, πίνακας, αντηλεκτροπληξιακό ρελέ,, κλπ).

- Εξωτερική επιτοίχια πληροφοριακή ταμπέλα από plexiglass (στην είσοδο του οικίσκου), σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, διαστάσεων 220 x 150 mm.

Α.4. Τεχνικές Προδιαγραφές

Α.4.1 Φυσική Ξυλεία

Θα χρησιμοποιηθεί πριστή ξυλεία από κωνοφόρα είδη με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- Ίσια και ομαλά ξύλα με κλίση έως 7% σε σχέση με τις κατά μήκος ακμές ή τον άξονα του ξύλου

- Οι ρόζοι της ξυλείας θα υγιείς (νεκροί ρόζοι δεν επιτρέπονται) και με διασπορά (όχι στις ακμές)

- Περιεχόμενη υγρασία ξυλείας έως 13%.

Α.4.2 Συγκολλητή Ξυλεία (Glued Laminated Wood)

- Θα αποτελείται από επάλληλες τουλάχιστον τρεις λαμέλλες ξύλων κωνοφόρων ειδών συγκολλημένες μεταξύ τους με ανθεκτική κόλλα

- Απουσία ρόζων στις κατά κεφαλή ενώσεις

- Κυμαινόμενο πάχος αναλόγως καμπυλότητας του φορέα και μέχρι 40 mm.

Α.4.3 Λοιπά Προϊόντα Ξύλου

- Κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες με 5 τουλάχιστον στρώσεις για πάχος έως 15mm και για μεγαλύτερα πάχη 7 τουλάχιστον στρώσεις. Εναλλακτικά θα χρησιμοποιούνται ινοσανίδες OSB

- Η κόλλα μεταξύ των φύλλων θα είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση (WBP)

Α.4.4 Μεταλλικά Εξαρτήματα

- Ανθεκτικά στη διάβρωση και την οξείδωση από την επίδραση του περιβάλλοντος

- Τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι χαλύβδινα γαλβανισμένα εν θερμώ

Α.4.5 Συντηρητικά – Κόλλες

- Άοσμα και αβλαβή συντηρητικά με κατεργασία σύμφωνα με το πρότυπο BS 5268

- Οι κόλλες θα είναι ψυχρής συγκόλλησης από συνθετικές ρητίνες ανθεκτικές στο εξωτερικό περιβάλλον και την υγρασία τύπου WBP σύμφωνα με το πρότυπο BS 1204. Αποκλείονται οι κόλλες ουρίας για στοιχεία φέροντος οργανισμού.

Α.4.6 Συνδέσεις

- Τα ξύλινα στοιχεία στις συνδέσεις και στις στηρίξεις δεν θα έχουν κανένα φυσικό ελάττωμα (ρόζοι, ανώμαλα νερά, σκασίματα κλπ).

- Τα καρφιά και οι βίδες που χρησιμοποιούνται να έχουν αρκετό μήκος ώστε να εξασφαλίζουν τη σύνδεση και θα τοποθετούνται υπό γωνία ώστε να μην χαλαρώνει η σύνδεση με τα φορτία

- Οι λάμες σύνδεσης-δοκοθήκες θα συνδέονται κατ’ελάχιστο με 4 καρφιά ή βίδες.

Α.4.7 Ζευκτά Στέγης

- Οι τοποθέτησή τους θα γίνεται στην ακριβή θέση και κατακόρυφα με χρήση αντηρίδων προσωρινής στήριξης

- Η στερέωση τους σε δοκοθήκες πρέπει να γίνεται σε απόσταση 50 mm από τον τοίχο.

- Η εξασφάλισή της στερέωσης θα γίνεται με αντιανέμια και αντηρίδες.

- Όπου η ξυλεία της στέγης είναι εμφανής γίνεται επεξεργασία των ακμών με λείανση. Σημεία τα οποία εκτίθενται σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες θα λειαίνονται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων.

Α.4.8 Προστασία Ξυλείας

- Τα ξύλα των φέρουσων κατασκευών θα προστατεύονται από προσβολές εντόμων και φυτικών παρασίτων.

- Θα επικαλύπτονται με επιβραδυντικά (αφρόγονα ή άλλου τύπου) κατά της φωτιάς (σύμφωνα με τους κανονισμούς για πυράντοχα είδη).

Τμήμα B. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

Β.1. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

- Οθόνη smart TV, led full HD, 55’’ και συνδεσιμότητα HDMI με επιτοίχια βάση στήριξης (σπαστή).

- Δύο (2) tablet οθόνης αφής 10,1’’, RAM τουλάχιστον 1gb, μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 16 gb

Τμήμα Γ. Ηλεκτρικός Εξοπλισμός

Γ.1. Ψυγείο

Αφορά στη προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) επαγγελματικού δαπέδου ψυγείου-βιτρίνας συντήρησης (κατάλληλο για τρόφιμα) με γυάλινη πόρτα ελάχιστης ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 350 lt.

Γ.2. Κλιματιστική Μονάδα

Αφορά στη προμήθεια και τοποθέτηση μιας (1) κλιματιστικής μονάδας inverter τουλάχιστον 18.000 btu ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++.

Τμήμα Δ. Εξοπλισμός Γραφείου

Δ.1. Έπιπλα

- Ένα (1) γραφείο υποδοχής MDF διαστάσεων 0,7 x 1,2 m

- Οκτώ (8) καρέκλες επισκεπτών στιβαζόμενων διαστάσεων περίπου 0,54 x 0,54 m με μεταλλικό σκελετό και κάλυμμα PVC

- Μία (1) καρέκλα υπαλλήλου διαστάσεων 0,6 x 0,6m με σκελετό αλουμινίου και ύφασμα

- Τέσσερα (4) σκαμπό τύπου bar

- Τρείς (3) πλαστικούς κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 25 lt.

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς-φόρτωσης και συνοδών εργασιών εγκατάστασης-τοποθέτησης και της διασφάλισης θέσης σε λειτουργία των προς προμήθεια ειδών στο τόπο εγκατάστασης των υλικών (turnkey project).

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα καλύπτονται από ένα (1) έτος εγγύηση τουλάχιστον.

## 2.2 Φύλλο Συμμόρφωσης

α) Στήλη «Α/Α»:

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

β) Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»:

Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

γ) Στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ»:

Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:

Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή.

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

δ) Στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»:

Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή: ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την προσφορά καθώς και ένα αριθμητικό ή άλλο μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

ε) Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»:

Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.

Σύμφωνα με τις ανάγκες του διαγωνισμού, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

α) Στήλη «Α/Α»:

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

β) Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»:

Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

γ) Στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ»:

Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:

Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή.

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

δ) Στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»:

Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή: ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την προσφορά καθώς και ένα αριθμητικό ή άλλο μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

ε) Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»:

Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.

Σύμφωνα με τις ανάγκες του διαγωνισμού, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α Α/Α | β Προδιαγραφές | γ Υποχρεωτική Απαίτηση | δ Απάντηση | ε Παραπομπή |
| Τμήμα Α : Προκατασκευασμένος Οικίσκος |  |  |  |  |
| Α.1 | Σύστημα ξύλινης προκατασκευής με προκατασκευασμένα πλαίσια. Σύμφωνα με το σημείο Α.1,Α2,Α3 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2 | Φυσική ξυλεία σύμφωνα με το σημείο Α.4.1 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης | ΝΑΙ |  |  |
| Α.3 | Συγκολλητή ξυλεία σύμφωνα με το σημείο Α.4.2 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4 | Λοιπά προϊόντα ξύλου σύμφωνα με το σημείο Α.4.3 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5 | Μεταλλικά εξαρτήματα σύμφωνα με το σημείο Α.4.4 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6 | Συντηρητικά – Κόλλες σύμφωνα με το σημείο Α.4.5 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.7 | Συνδέσεις σύμφωνα με το σημείο Α.4.6 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.8 | Ζευκτά στέγης σύμφωνα με το σημείο Α.4.7 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.9 | Προστασία ξυλείας σύμφωνα με το σημείο Α.4.8 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.10 | Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους για τα υλικά και τη συνολική λειτουργικότητα του προκατασκευασμένου οικίσκου. | ΝΑΙ |  |  |
| Τμήμα Β : Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός |  |  |  |  |
| Β.1 | Οθόνη smart TV, led full HD, 55’’ και συνδεσιμότητα HDMI με επιτοίχια βάση στήριξης (σπαστή) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2 | Δύο (2) tablet οθόνης αφής 10,1’’, RAM τουλάχιστον 1gb, μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 16 gb | ΝΑΙ |  |  |
| Τμήμα Γ : Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός |  |  |  |  |
| Γ.1 | Επαγγελματικό ψυγείο-βιτρίνας συντήρησης (δαπέδου) με γυάλινη πόρτα ελάχιστης ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 350 llt. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2 | Κλιματιστική μονάδα inverter τουλάχιστον 18.000 btu ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ | ΝΑΙ |  |  |
| Τμήμα Δ : Εξοπλισμός Γραφείου |  |  |  |  |
| Δ.1 | Γραφείο υποδοχής MDF διαστάσεων 0,7 x 1,2 m | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2 | Καρέκλες επισκεπτών στιβαζόμενων διαστάσεων περίπου 0,54 x 0,54 m με μεταλλικό σκελετό και κάλυμμα PVC | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3 | Καρέκλα υπαλλήλου διαστάσεων περίπου 0,6 x 0,6m με σκελετό αλουμινίου και ύφασμα | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.4 | Σκαμπό τύπου bar | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.5 | Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 25 lt | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.6 | Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους για όλο το συνοδό εξοπλισμό | ΝΑΙ |  |  |

| Για τη Σύνταξη | Θεωρήθηκε |
| --- | --- |

# 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη της παρούσας προμήθειας είναι ως εξής:

| C.P.V. | Είδος | μ.μ. | Ποσότητα | Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)/μ.μ. | Συνολική Αξία με ΦΠΑ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τμήμα Α :Προκατασκευασμένος Οικίσκος |  |  |  |  |  |
| 44211000-2 | Πλήρης προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος | m2 | 80 | 526 | 42.080,00 |
| Σύνολο |  |  |  |  | 42.080,00 |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  | 10.099,20 |
| Συνολική αξία Τμήματος Α |  |  |  |  | 52.179,20 |
| Τμήμα Β : Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός |  |  |  |  |  |
| 30231310-3 | Οθόνη smart TV, led full HD, 55’’ και συνδεσιμότητα HDMI με επιτοίχια βάση στήριξης (σπαστή) | τμχ. | 1 | 409,00 | 409 |
| 30200000-1 | Δύο (2) tablet οθόνης αφής 10,1’’, RAM τουλάχιστον 1gb, μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 16 gb | τμχ. | 2 | 100 | 200 |
| Σύνολο |  |  |  |  | 609,00 |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  | 146,16 |
| Συνολική αξία Τμήματος Β |  |  |  |  | 755,16 |
| Τμήμα Γ : Ηλεκτρικός Εξοπλισμός |  |  |  |  |  |
| 39711100-0 | Επαγγελματικό ψυγείο-βιτρίνας συντήρησης (δαπέδου) με γυάλινη πόρτα ελάχιστης ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 350 llt. | τμχ. | 1 | 660 | 660 |
| 42512200-0 | Κλιματιστική μονάδα inverter τουλάχιστον 18.000 btu ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ | τμχ. | 1 | 610 | 610 |
| Σύνολο |  |  |  |  | 1.270,00 |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  | 304,80 |
| Συνολική αξία Τμήματος Γ |  |  |  |  | 1.574,80 |
| Τμήμα Δ : Εξοπλισμός Γραφείου |  |  |  |  |  |
| 39100000-3 | Γραφείο υποδοχής MDF διαστάσεων 0,7 x 1,2 m | τμχ. | 1 | 50 | 50 |
|  | Καρέκλες επισκεπτών στιβαζόμενων διαστάσεων περίπου 0,54 x 0,54 m με μεταλλικό σκελετό και κάλυμμα PVC | τμχ. | 8 | 20 | 160 |
|  | Καρέκλα υπαλλήλου διαστάσεων περίπου 0,6 x 0,6m με σκελετό αλουμινίου και ύφασμα | τμχ. | 1 | 50 | 50 |
|  | Σκαμπό τύπου bar | τμχ. | 4 | 30 | 120 |
| 34928480-6 | Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 25 lt | τμχ. | 3 | 10 | 30 |
| Σύνολο |  |  |  |  | 410,00 |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  | 98,40 |
| Συνολική αξία Τμήματος Δ |  |  |  |  | 508,40 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: |  |  |  |  | 44.369,00 |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  | 10.648,56 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: |  |  |  |  | 55.017,56 |

Στην ως άνω δαπάνη περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του Αναδόχου για την ορθή εκτέλεση της προμήθειας καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

| Για τη Σύνταξη | Θεωρήθηκε |
| --- | --- |

# 4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε 120 ημέρες για τα τμήματα Α και Γ και σε 180

ημέρες για τα τμήματα Β και Δ, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δήμου Ζίτσας.

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν/εγκατασταθούν σε τόπο/σημείο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στην Τ.Κ. Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας.

| Για τη Σύνταξη | Θεωρήθηκε |
| --- | --- |

# 5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

## Άρθρο 1- Ισχύουσες Διατάξεις

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν.4497/2017 (Α’171), του άρθρου 39 του ν.4488/2017 (Α’137), του άρθρου 43 του Ν.4605/2019, του άρθρου 33 του Ν.4608/2019 και του άρθρου 56 του Ν.4609/2019.

- του Ν.4314/2014 (Α'265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του Ν.3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

- του Ν.4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του Ν.4250/2014 (Α'74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

- της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του Ν.4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

- του Ν.3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β’185) του Υπουργείου Εσωτερικών

- του Ν.2859/2000 (Α’248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

- του ν.2690/1999 (Α'45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

- του π.δ 28/2015 (Α'34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

- Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,

- Το Programme Manual του Interreg- IPA CBC Greece- Albania 2014-2020.

- Την εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΜΠΒ ΙΙ (ΙΡΑ ΙΙ) Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

- Την έγκριση της Πράξης “ Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favoured Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector” και ακρωνύμιο “WINCOME” από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

- Το εγκεκριμένο Δελτίο Υποβολής (Application Form) της Πράξης WINCOME.

- Το εγκεκριμένο Δελτίο Τεκμηρίωσης Κόστους Προϋπολογισμού (Specification of Budget Cost) της Πράξης WINCOME.

- Τα εγκεκριμένα Subsidy Contract και Partnership Agreement της Πράξης.

- Την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ με κωδικό 2018ΕΠ51860012.

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

## Άρθρο 2- Συμβατικά Στοιχεία κατά Σειρά Ισχύος

- Διακήρυξη

- Μελέτη Προμήθειας

- Προϋπολογισμός

- Προσφορά Αναδόχου

## Άρθρο 3- Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)» που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Το περιεχόμενό της θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των παραδόσεων που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

## Άρθρο 4- Στοιχεία «Τεχνικής Προσφοράς»

Α) Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι:

- α) ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα υπό προμήθεια είδη, είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές που αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη και ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής.

- β) τα προσφερόμενα υλικά θα είναι καινούργια, άριστης και σύγχρονης κατασκευής και έχουν εγγύηση.

Β) Συμπληρωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης της Παρούσας ,συνοδευόμενο από πιστοποιητικά/prospectus/εγχειρίδια κλπ στα οποία θα έχει επισημανθεί/ εντοπιστεί κάθε τεχνική προδιαγραφή του φύλλου συμμόρφωσης προκειμένου να διαπιστωθεί η εκπλήρωση των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η χώρα καταγωγής των προκατασκευασμένων κατασκευαστικών στοιχείων του οικίσκου. Σημειώνεται ότι προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη (παρ.9, άρθρο 43 του Ν.4605/2019).

Διευκρινίζεται, ότι ο κατασκευαστής των προκατασκευασμένων κατασκευαστικών στοιχείων του οικίσκου (σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον προσφέροντα-προμηθευτή οικονομικό φορέα) δεν αποτελεί πρόσωπο στις τεχνικές ικανότητες του οποίου στηρίζονται οι προσφέροντες-προμηθευτές, δεδομένο ότι αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια-τοποθέτηση (Αιτιολογική έκθεση Ν.4605/2019).

## Άρθρο 5- Στοιχεία «Οικονομικής Προσφοράς»

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα λόγω ομοιογένειας των υλικών. Προσφορές θα υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών. Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με το κάτωθι υπόδειγμα.

| C.P.V. | Είδος | μ.μ. | Ποσότητα | Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)/μ.μ. | Συνολική Αξία με ΦΠΑ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τμήμα Α :Προκατασκευασμένος Οικίσκος |  |  |  |  |  |
| 44211000-2 | Πλήρης προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος | m2 | 80 |  |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |
| Συνολική αξία Τμήματος Α |  |  |  |  |  |
| Τμήμα Β : Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός |  |  |  |  |  |
| 30231310-3 | Οθόνη smart TV, led full HD, 55’’ και συνδεσιμότητα HDMI με επιτοίχια βάση στήριξης (σπαστή) | τμχ. | 1 |  |  |
| 30200000-1 | Δύο (2) tablet οθόνης αφής 10,1’’, RAM τουλάχιστον 1gb, μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 16 gb | τμχ. | 2 |  |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |
| Συνολική αξία Τμήματος Β |  |  |  |  |  |
| Τμήμα Γ : Ηλεκτρικός Εξοπλισμός |  |  |  |  |  |
| 39711100-0 | Επαγγελματικό ψυγείο-βιτρίνας συντήρησης (δαπέδου) με γυάλινη πόρτα ελάχιστης ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 350 llt. | τμχ. | 1 |  |  |
| 42512200-0 | Κλιματιστική μονάδα inverter τουλάχιστον 18.000 btu ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ | τμχ. | 1 |  |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |
| Συνολική αξία Τμήματος Γ |  |  |  |  |  |
| Τμήμα Δ : Εξοπλισμός Γραφείου |  |  |  |  |  |
| 39100000-3 | Γραφείο υποδοχής MDF διαστάσεων 0,7 x 1,2 m | τμχ. | 1 |  |  |
|  | Καρέκλες επισκεπτών στιβαζόμενων διαστάσεων περίπου 0,54 x 0,54 m με μεταλλικό σκελετό και κάλυμμα PVC | τμχ. | 8 |  |  |
|  | Καρέκλα υπαλλήλου διαστάσεων περίπου 0,6 x 0,6m με σκελετό αλουμινίου και ύφασμα | τμχ. | 1 |  |  |
|  | Σκαμπό τύπου bar | τμχ. | 4 |  |  |
| 34928480-6 | Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 25 lt | τμχ. | 3 |  |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |
| Συνολική αξία Τμήματος Δ |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: |  |  |  |  |  |

## Άρθρο 6- Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

## Άρθρο 7- Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.20 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:.

- σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και

- σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,

- ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

- κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ.12 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

## Άρθρο 8- Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου – Κυρώσεις

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης και επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

## Άρθρο 9- Χρόνος Παράδοσης Υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε 120 ημέρες για τα τμήματα Α και Γ και σε 180

ημέρες για τα τμήματα Β και Δ, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δήμου Ζίτσας.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

## Άρθρο 10- Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό - οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις -απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες - δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: εντός προθεσμίας 20 ημερών από την παράδοση από τον ανάδοχο.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

## Άρθρο 11- Απόρριψη Συμβατικών Υλικών- Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του Ν.4412/2016.

| Για τη Σύνταξη | Θεωρήθηκε |
| --- | --- |

Άρθρο 203 του ν. 4412/2016

Άρθρο 207 του ν. 4412/2016